- 深圳音乐学院排洪渠改造及输水管保护工程监测及检测

- 招标公告

项目名称：深圳音乐学院

工程名称：深圳音乐学院排洪渠改造及输水管保护工程监测及检测

招标人：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

项目地址：深圳市龙岗区国际大学园内

招标方式：公开招标

招标联系人：付工    电话：（0755）83942871；  刘工    电话：13945057973

项目概况：

深圳音乐学院总用地面积约7.38万平方米，建筑面积合计约12.97万平方米，主要建设内容：新建南北区地下室、综合楼（音乐厅、图书馆）、观演楼（剧院、音乐厅、研究中心）、教学楼、实验楼、宿舍、学生综合楼（食堂、体育馆）、风雨连廊、附属用房等。

根据《水工程（引、蓄水）管护范围内涉水建设项目技术规范》编号：DB4403/T 186—2021（深圳市地方标准），本工程涉及排洪渠改造及输水管保护工程，应委托具有相应资质的单位在施工期开展涉水工程安全监测。

依据《广东省水利工程质量对比检测实施办法》，要求涉水工程需进行对比检测。

招标范围：

内容包括但不限于：

1、第三方监测：排洪渠及输水管基坑顶部水平位移、顶部竖向位移、深层水平位移、地下水位、裂缝宽度、输水管水平及垂直位移监测。

2、第三方检测

（1）排洪渠检测内容：

1）水泥：标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、细度（比表面积）、细度（筛析法）、密度、胶砂流动度、不溶物、氯离子、碱含量、烧失量、三氧化硫、游离氧化钙；

2）钢筋：拉伸性能、重量偏差、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能、反向弯曲性能、屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比；

3）砼试块：抗压强度、抗渗等级；

4）排洪渠主体结构：植筋抗拔试验、混凝土强度检测；

5）灌注桩桩身完整性检测：低应变动测法、超声波法。

（2）输水管检测内容：

1）焊接接头：抗拉性能检测；

2）钢结构：焊缝超声波探伤、防腐涂层厚度、射线/TOFD探伤、涂层粘结力、焊接工艺评定（无损检测）、涂层电火花检漏；

3）输水管：水压试验；

4）地基基础：压实度、承载力检测。

- 具体监测检测内容详见附件3。

- 按照相关法律法规、水利部、主管部门及地方规范的要求编制本项目监测检测方案并报批，按批准的监测检测方案开展工作，做好仪器设备检验、埋设、安装、调试和保护工作，保证数据连续、可靠、完整，定期向相关部门报送监测检测资料，并对成果负责。

- 为保障施工和运营期间的安全，乙方应充分评估位移、沉降、地下水位等各项安全风险因素，编制详细的监测方案，监测频率应满足相关规范的要求，关键重要的，应开展在线监测，提供实时数据，方案报甲方或监理人认可。监测期间，应及时将监测数据报送甲方或监理人确认。

- 在通过完工验收后，根据行政主管部门及相关规范要求，对涉龙清输水工程交叉段进行运营期安全监测。

- 成果应符合主管部门的有关规范要求，达到主管部门的要求。

- 投标人不能拒绝执行为完成全部工作而需执行的可能遗漏的工作，应该预见为完成本项目所需的一切工作内容及风险。

工期：

自合同签订之日起至完成行政主管部门要求的所有监测工作。

自合同签订之日起至完成合同约定的所有检测工作。

接到中标通知书之日起5个工作日内进场，收集编制监测检测方案的资料；接到中标通知书之日起10个工作日内，提交监测检测方案；在完成所有监测工作后，每日提供在线监测实时数据及报告；在完成所有检测工作后10个工作日内，提交所有的检测报告。

递交投标资料的时间及地点：

2023年12月7日 10 点 00 分，深圳市建筑工务署教育工程管理中心 3 楼      328会议室。

开标（截标）时间及地点：

2023年12月7日 10 点 00 分，深圳市建筑工务署教育工程管理中心 3 楼      328会议室。

拟采用的定标方法：低价法（第二低价）

招标人按投标报价由低到高对投标人进行排序，并依次进行资格审查，若满足资格条件的投标人达到三家，则投标报价第二低价者为中标候选人；如经招标人审查后合格投标人仅剩两家，则投标报价低者为中标候选人；如合格投标人仅剩1家则进行重新招标。如出现两名及以上投标人报价完全相同且影响中标结果的情形，则采用抽签方式确定1名中标候选人。

具体抽签方式为：（1）抽签原则：大号中标。（2）抽签顺序为投标人代表签到顺序。（3）如对抽签会程序及结果存在异议的，需在抽签会结束前当场向招标人提出，接受口头异议投诉方式。

投标上限价：69.4658万元。

计价原则及结算方式：

1、本合同价格为固定综合单价，该综合单价为投标人根据监测检测规范及招标文件要求完成本合同监测检测工作所需的全部费用，包含人工费、监测检测费、材料费、设备及工具使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、措施费、管理费、配合费、利润、税金、出具成果报告等所有监测检测相关费用。

2、监测检测费用的结算如下：

⑴监测费：实际监测费用未达到已签订监测合同费用（扣除暂列金），则按实际工作量结算。对于项目延期造成实际监测费用超出已签订监测合同费用（扣除暂列金）的25%以内（含25%），按已签订监测合同费用（扣除暂列金）包干，结算时不增加监测费用。实际监测费用超出已签订合同费用（扣除暂列金）25%以外的部分按照已签订监测合同的监测单价进行结算。

⑵检测费：按实际检测数量及合同单价进行结算。

3、合同费用分基本监测检测费（占90%）和绩效监测检测费（占10%）两部分，绩效根据最终履约评价结果支付。

绩效监测检测费的计算：招标人按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》对投标人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效监测检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。

- 最终结算价不得超过（含）70万元。

- 工程结算报送深圳市财政预算和投资评审中心审核，最终结算价格以《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论为准。

付款方式：

1、本工程不设预付款。

2、检测监测费用进度款支付如下：

2.1、检测费用支付方式如下：

⑴.在实际完成的工作量达到合同量的 70%以上时，支付第一笔检测费用（进度款），为合同基本检测费用的50%；

⑵.检测全部完成并提交检测报告后，经甲方审核确认后，支付第二笔检测费用（进度款），为合同基本检测费用的 40%（累计支付合同基本检测费用的 90%）；如实际完成产值小于合同检测费用，支付第二笔检测费用（进度款），累计支付至实际完成产值的基本检测费用的90%；

2.2、监测费用支付方式如下:

⑴.进度款：乙方每季度按实际完成工作量向甲方提出付款申请，乙方提供齐全的付款资料后，甲方启动付款程序，在正常报批时间内向乙方支付进度款。进度款最多支付至合同基本监测费用的 90%。

3、最终结算价格以《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论为准，余款待结算评审后一次性付清。

4、合同费用分基本监测检测费（占90%）和绩效监测检测费（占10%）两部分，绩效监测检测费根据最终履约评价结果支付。

绩效监测检测费的计算：招标人按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》对投标人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效监测检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。

5、其他：

（1）投标人应按付款进度之规定及本合同项下的其它相关条款的规定，向招标人出具附有工作进度报告和相关工作成果的付款申请。

（2）每次付款申请时，投标人应向招标人开具与付款金额等额的税务发票。

（3）上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，发包人不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

投标人资质要求：

1、投标人须同时具备：

（1）具有水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测单位量测类甲级资质。

（2）具有水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测单位混凝土工程类乙级或以上资质。

（3）具有水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测单位金属结构类、岩土工程类甲级资质。

2、接受联合体投标。

投标资料组成：

- 投标报价书（按附件1，签名加盖公章）

- 深圳音乐学院排洪渠改造及输水管保护工程监测及检测投标报价明细表（按附件4，签名加盖公章）

- 营业执照（复印件加盖公章）

- 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（原件，需签名加盖公章），法定代表人及法定代表人授权委托人身份证复印件（加盖公章）

- 资质证书（复印件加盖公章）

- 联合体共同投标协议书（原件，按附件5，需签名加盖公章）（此项适用于联合体投标）

投标报价说明：

- 投标人根据工作内容和要求、行政主管部门的有关规定、自身综合实力及市场价格对完成本项目所需服务内容而产生的一切费用合理报价。若投标人投标报价高于上限价，将作为无效标处理，请投标人谨慎报价。

- 投标报价书及工程量清单中的暂列金额为不可竞争性费用，如投标人擅自修改上述费用，视为无效标。

3、根据《深圳市建筑工务署小型工程简易招标管理办法（2018）》、《深圳市2023—2024年政府集中采购目录及限额标准》【深财购（2023）2号】及深建市场【2018】19号文的有关规定，服务类项目小于100万元，可采用小型工程简易招标。

本工程采用小型工程简易招标形式（服务类），最终结算金额不大于70万元。最终结算价以深圳市财政预算和投资评审中心的评审结果为准。

投标人应当仔细阅读上述文件并承诺，严格执行招标公告、行政主管部门的有关规定等文件的相关约定，充分考虑各种风险，合理竞价。

其他说明：

1、本次招标不需编制技术标。

2、投标人员投标时需携带本人身份证至截标现场递交投标资料同时提交法定代表人证明和法定代表人授权委托书，否则不予受理。

3、投标文件的内容及格式：

1）投标文件应打印或复印，并装订成册，并加盖投标人企业及企业法定代表人印章和法定代表人授权代理人的签字，签字用不褪色笔（钢笔、圆珠笔）书写；

2）投标文件各项内容的填写不得任意修改。如有修改之处应加盖法定代表人或其代理人的印鉴；

3）投标文件必须密封，封口上加盖法定代表人或代理人的印鉴。

4、投标文件的装订、密封和标记：

1）投标文件的装订要求：投标文件均使用A4纸打印，并使用文件袋，在封口粘贴处加盖密封企业公章。

2）投标人根据本招标公告的要求，详细编写投标文件，一式三份（两正本、一副本），按正副本分别单独装订成册，并在文件右上角处清楚地标明“正本”、“副本”。正本、副本须分别密封在一个封袋内，并在封袋上清楚地标明“正本”、“副本”。当正本、副本不一致时，以纸质正本为准。

3）在投标文件密封袋上均应写明投标人名称，并注明下列识别标志：

“工程名称：深圳音乐学院排洪渠改造及输水管保护工程监测及检测2023年12月7日上午10：00 分开标，此时间以前不得开封”。

5、未在规定时间及地点递交投标文件的投标人，投标将被拒绝。

6、投标文件否决性条款摘要：

1）招标公告规定的截止时间以后逾期递交的，或者未按招标公告规定方式递交的，该投标文件（或投标文件的组成部分）不予受理。

2）投标人投标时须提交法人证明书和法人授权委托书。且被授权人需携带本人身份证至截标现场递交投标资料，否则所投标书不予受理。

3）资格审查被评审为不合格的，投标文件不予受理。

4）投标报价书中填报的投标价超出投标报价上限的，视为“无效标”。

7、招标人提供本工程的监测方案供投标人参考，中标人进场后根据项目实际情况编制监测检测实施方案。

8、本招标公告中招标范围的内容最终以行政主管部门及招标人的要求为准。

9、中标人负责本工程合同制作费用。

附件1：《投标报价书》格式

附件2：《合同》格式

附件3：深圳音乐学院排洪渠改造及输水管保护工程监测及检测方案

附件4：深圳音乐学院排洪渠改造及输水管保护工程监测及检测投标报价明细表附件5：联合体共同投标协议书格式

附件1：

投标报价书

| 编号 | 工程名称 | 投标上限价（万元） | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳音乐学院排洪渠改造及输水管保护工程监测及检测 | 69.4658 |  |
| 1.1 | 监测费用 | 47.4964 |  |
| 1.2 | 检测费用 | 18.9694 |  |
| 1.3 | 暂列金额 | 3 |  |
| 本次服务具体要求： 招标范围： 内容包括但不限于： 1、第三方监测：排洪渠及输水管基坑顶部水平位移、顶部竖向位移、深层水平位移、地下水位、裂缝宽度、输水管水平及垂直位移监测。 2、第三方检测 （1）排洪渠检测内容： 1）水泥：标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、细度（比表面积）、细度（筛析法）、密度、胶砂流动度、不溶物、氯离子、碱含量、烧失量、三氧化硫、游离氧化钙； 2）钢筋：拉伸性能、重量偏差、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能、反向弯曲性能、屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比； 3）砼试块：抗压强度、抗渗等级； 4）排洪渠主体结构：植筋抗拔试验、混凝土强度检测； 5）灌注桩桩身完整性检测：低应变动测法、超声波法。 （2）输水管检测内容： 1）焊接接头：抗拉性能检测； 2）钢结构：焊缝超声波探伤、防腐涂层厚度、射线/TOFD探伤、涂层粘结力、焊接工艺评定（无损检测）、涂层电火花检漏； 3）输水管：水压试验； 4）地基基础：压实度、承载力检测。 - 具体监测检测内容详见附件1。 工期： 自合同签订之日起至完成行政主管部门要求的所有监测工作。 自合同签订之日起至完成合同约定的所有检测工作。 接到中标通知书之日起5个工作日内进场，收集编制监测检测方案的资料；接到中标通知书之日起10个工作日内，提交监测检测方案；在完成所有监测工作后，每日提供在线监测实时数据及报告；在完成所有检测工作后10个工作日内，提交所有的检测报告。 计价原则及结算方式： 1、本合同价格为固定综合单价，该综合单价为投标人根据监测检测规范及招标文件要求完成本合同监测检测工作所需的全部费用，包含人工费、监测检测费、材料费、设备及工具使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、措施费、管理费、配合费、利润、税金、出具成果报告等所有监测检测相关费用。 2、监测检测费用的结算如下： ⑴监测费：实际监测费用未达到已签订监测合同费用（扣除暂列金），则按实际工作量结算。对于项目延期造成实际监测费用超出已签订监测合同费用（扣除暂列金）的25%以内（含25%），按已签订监测合同费用（扣除暂列金）包干，结算时不增加监测费用。实际监测费用超出已签订合同费用（扣除暂列金）25%以外的部分按照已签订监测合同的监测单价进行结算。 ⑵检测费：按实际检测数量及合同单价进行结算。 3、合同费用分基本监测检测费（占90%）和绩效监测检测费（占10%）两部分，绩效根据最终履约评价结果支付。 绩效监测检测费的计算：招标人按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》对投标人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效监测检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。 - 4、最终结算价不得超过（含）70万元。 5、工程结算报送深圳市财政预算和投资评审中心审核，最终结算价格以《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论为准。 付款方式： 1、本工程不设预付款。 2、检测监测费用进度款支付如下： 2.1、检测费用支付方式如下： ⑴.在实际完成的工作量达到合同量的 70%以上时，支付第一笔检测费用（进度款），为合同基本检测费用的50%； ⑵.检测全部完成并提交检测报告后，经甲方审核确认后，支付第二笔检测费用（进度款），为合同基本检测费用的 40%（累计支付合同基本检测费用的 90%）；如实际完成产值小于合同检测费用，支付第二笔检测费用（进度款），累计支付至实际完成产值的基本检测费用的90%； 2.2、监测费用支付方式如下: ⑴.进度款：乙方每季度按实际完成工作量向甲方提出付款申请，乙方提供齐全的付款资料后，甲方启动付款程序，在正常报批时间内向乙方支付进度款。进度款最多支付至合同基本监测费用的 90%。 - 最终结算价格以《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论为准，余款待结算评审后一次性付清。 4、合同费用分基本监测检测费（占90%）和绩效监测检测费（占10%）两部分，绩效监测检测费根据最终履约评价结果支付。 绩效监测检测费的计算：招标人按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》对投标人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效监测检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。 |  |  |  |

投标人法定代表签名：              投标单位（署名并盖章）：

日期：

附件2：合同格式

合同编号：

深圳市建筑工务署教育工程管理中心

合同协议书

项目名称：深圳音乐学院

合同名称：深圳音乐学院排洪渠改造及输水管保护工程监测及检测

发 包 人：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

承 包 人：

日    期： 二0二三年   月

深圳音乐学院排洪渠改造及输水管保护工程监测及检测合同

发包人（甲方）：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事宜协商一致，签订本合同，内容如下：

一、工程概况

工程名称：深圳音乐学院排洪渠改造及输水管保护工程监测及检测

工程地点：深圳市龙岗区国际大学园内

工程规模：深圳音乐学院位于深圳市龙岗区盐龙大道与国际大学园路交叉口紧邻香港中文大学（深圳）校区，总用地面积约7.38万平方米，建筑面积合计约12.9687万平方米。主要建设内容：综合楼、观演楼（剧院、音乐厅）、教学楼、实验楼、宿舍、学生综合楼等。

二、工作内容

内容包括但不限于：

1、第三方监测：排洪渠及输水管基坑顶部水平位移、顶部竖向位移、深层水平位移、地下水位、裂缝宽度、输水管水平及垂直位移监测。

2、第三方检测

（1）排洪渠检测内容：

1）水泥：标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、细度（比表面积）、细度（筛析法）、密度、胶砂流动度、不溶物、氯离子、碱含量、烧失量、三氧化硫、游离氧化钙；

2）钢筋：拉伸性能、重量偏差、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能、反向弯曲性能、屈服强度、抗拉强度、强屈比、超屈比；

3）砼试块：抗压强度、抗渗等级；

4）排洪渠主体结构：植筋抗拔试验、混凝土强度检测；

5）灌注桩桩身完整性检测：低应变动测法、超声波法。

（2）输水管检测内容：

1）焊接接头：抗拉性能检测；

2）钢结构：焊缝超声波探伤、防腐涂层厚度、射线/TOFD探伤、涂层粘结力、焊接工艺评定（无损检测）、涂层电火花检漏；

3）输水管：水压试验；

4）地基基础：压实度、承载力检测。

- 具体监测检测内容详见附件1。

- 按照相关法律法规、水利部、主管部门及地方规范的要求编制本项目监测检测方案并报批，按批准的监测检测方案开展工作，做好仪器设备检验、埋设、安装、调试和保护工作，保证数据连续、可靠、完整，定期向相关部门报送监测检测资料，并对成果负责。

- 为保障施工和运营期间的安全，乙方应充分评估位移、沉降、地下水位等各项安全风险因素，编制详细的监测方案，监测频率应满足相关规范的要求，关键重要的，应开展在线监测，提供实时数据，方案报甲方或监理人认可。监测期间，应及时将监测数据报送甲方或监理人确认。

- 在通过完工验收后，根据行政主管部门及相关规范要求，对涉龙清输水工程交叉段进行运营期安全监测。

- 成果应符合主管部门的有关规范要求，达到主管部门的要求。

- 乙方不能拒绝执行为完成全部工作而需执行的可能遗漏的工作，应该预见为完成本项目所须的一切工作内容及风险。

三、资料的管理与处置

乙方需对监测、检测工作的文件、资料、成果报告、工作总结等进行归档管理和登记入册，工作资料应满足城建档案主管部门对项目竣工资料的归档要求。当业务完成或合同终止时，乙方除保留一份存档外，应将所有应归档的文件、资料归档移交甲方处置。

四、工期

自合同签订之日起至完成行政主管部门要求的所有监测工作。

自合同签订之日起至完成合同约定的所有检测工作。

接到中标通知书之日起5个工作日内进场，收集编制监测检测方案的资料；接到中标通知书之日起10个工作日内，提交监测检测方案；在完成所有监测工作后，每日提供在线监测实时数据及报告；在完成所有检测工作后10个工作日内，提交所有的检测报告。

五、合同价款及结算方式

（一）本工程合同价暂定为人民币：        （￥      元）；

其中：

⑴监测费：人民币（大写）    （￥      元）；

⑵检测费：人民币（大写）      （￥      元）；

⑶暂列金额：：人民币（大写）     （￥      元） 。

- （二）结算方式

1、本合同价格为固定综合单价，该综合单价为投标人根据监测检测规范及招标文件要求完成本合同监测检测工作所需的全部费用，包含人工费、监测检测费、材料费、设备及工具使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、措施费、管理费、配合费、利润、税金、出具成果报告等所有监测检测相关费用。

2、监测检测费用的结算如下：

⑴监测费：实际监测费用未达到已签订监测合同费用（扣除暂列金），则按实际工作量结算。对于项目延期造成实际监测费用超出已签订监测合同费用（扣除暂列金）的25%以内（含25%），按已签订监测合同费用（扣除暂列金）包干，结算时不增加监测费用。实际监测费用超出已签订合同费用（扣除暂列金）25%以外的部分按照已签订监测合同的监测单价进行结算。

⑵检测费：按实际检测数量及合同单价进行结算。

3、合同费用分基本监测检测费（占90%）和绩效监测检测费（占10%）两部分，绩效根据最终履约评价结果支付。

绩效监测检测费的计算：招标人按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》对投标人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效监测检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。

- 最终结算价不得超过（含）70万元。

- 工程结算报送深圳市财政预算和投资评审中心审核，最终结算价格以《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论为准。

六、支付方式

1、本工程不设预付款。

2、检测监测费用进度款支付如下：

2.1、检测费用支付方式如下：

⑴.在实际完成的工作量达到合同量的 70%以上时，支付第一笔检测费用（进度款），为合同基本检测费用的50%；

⑵.检测全部完成并提交检测报告后，经甲方审核确认后，支付第二笔检测费用（进度款），为合同基本检测费用的 40%（累计支付合同基本检测费用的 90%）；如实际完成产值小于合同检测费用，支付第二笔检测费用（进度款），累计支付至实际完成产值的基本检测费用的90%；

2.2、监测费用支付方式如下:

⑴.进度款：乙方每季度按实际完成工作量向甲方提出付款申请，乙方提供齐全的付款资料后，甲方启动付款程序，在正常报批时间内向乙方支付进度款。进度款最多支付至合同基本监测费用的 90%。

3、最终结算价格以《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论为准，余款待结算评审后一次性付清。

4、合同费用分基本监测检测费（占90%）和绩效监测检测费（占10%）两部分，绩效监测检测费根据最终履约评价结果支付。

绩效监测检测费的计算：招标人按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》对投标人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效监测检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。

5、其他：

（1）投标人应按付款进度之规定及本合同项下的其它相关条款的规定，向招标人出具附有工作进度报告和相关工作成果的付款申请。

（2）每次付款申请时，投标人应向招标人开具与付款金额等额的税务发票。

（3）上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，发包人不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

七、违约责任

1、由于乙方原因未按时提交监测检测报告的，每延误一天按人民币1000 元罚款，罚款总额不超过人民币 2 万元，甲方有权从合同结算金额中直接扣除。

2、合同履行期间，由于工程停建甲方要求解除合同时，乙方未进行监测工作的，合同自然解除；己进行监测检测工作的，按实际完成的工作量占批准监测检测方案总工作量的比例计算支付监测检测费。

八、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行本协议或项目合同的，本协议或项目合同终止，双方无需承担责任，但本协议或项目合同另有约定的除外。

2、因不可抗力致使部分不能履行本协议或项目合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本协议或项目合同另有约定的除外。

3、协议或项目合同一方延迟履行协议或项目合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、因发生不可抗力影响协议或项目合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则不能免除相应责任。

5、除非本协议或项目合同中另有约定，不可抗力系指甲乙双方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力事件。这类事件使协议和项目合同一方的履约已变得不可能或非法。不可抗力包括（但不限于）下列情况：

（1）天灾：如地震、洪水、海啸、飓风、强台风、暴雨、雷击、爆炸、火灾、 瘟疫等；

（2）战争、敌对行动（不论宣传与否）、入侵、外敌行动、叛乱、革命、暴动、军事政变和内政；

（3）离子辐射或放射性污染；

（4）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行物坠落；

（5）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方、丙方或其雇佣人员内部并且是由于从事本工程而发生的除外。

（6）由于工程监测相关政策发生变化，甲方有权单方面解除合同。

九、转让和分包

本协议任何权利、责任和义务双方均不得转让给第三方。乙方亦不得将项目任务分包给其他单位，否则甲方有权单方面终止本协议，由此给甲方造成的所有损失由乙方承担。

十、其他

1、乙方应负责为其参与本项目监测检测的人员购买意外伤害保险，确保监测检测人员及工作人员在项目现场遭受意外伤害后能得到保险理赔。对于乙方监测检测人员及工作人员在项目现场遭受的意外伤害，甲方无需承担赔偿责任。

2、出现以下情形的，直接判定为履约不合格：

（1）乙方提供的成果弄虚作假、与实际情况不符。

（2）因监测检测结论错误导致重大事故发生或造成重大损失，记履约评价不合格。

出现以上情形并按照现行的《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》和《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》相关规定执行。

十一、合同的生效、变更和终止

1、本合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章之日起生效，甲、乙双方即开始履行各自的职责。

2、本合同自双方合同义务履行完毕后终止。在合同履行期间，如任何一方单方提出终止合同，给对方造成损失的，除不可归责于该方的事由以外，应当赔偿损失。

3、因非甲、乙双方原因需要终止合同的，甲、乙双方应协商妥善处理相关事宜。

4、任何一方未征得对方的同意，不得转让本合同规定的权利和义务。

十二、争议解决

1、甲乙双方履行合同过程中如发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或调解不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提出诉讼。

2、除提交诉讼的争议事项外，其余工作应照常进行。

3、诉讼费用：

因乙方原因导致甲方涉诉的，乙方应承担甲方遭受的经济损失，包括甲方为应诉产生的诉讼费、仲裁费、律师费、车旅费、住宿费等合理费用，具体包括以下情形：

（1）与乙方有合同关系的分包单位、雇佣人员或其他合作单位、个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的；

（2）与乙方无合同关系，但作为本项目的实际参建单位或参建个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的；

（3）其他因乙方原因导致相关单位或个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的。

上述律师费以受诉法院或仲裁院所在地物价部门和（或）司法部门发布的律师服务收费标准为依据计取，其他费用以实际发生为依据计取。乙方应承担的上述合理费用由乙方直接支付至甲方，或甲方指定的第三方服务单位。

十三、附则

1、本合同一式 12份，甲方执8份，乙方执 4 份，具有同等效力。

2、一切未尽事宜，由双方协商解决。

十四、合同生效

1、合同订立时间：            年        月        日

2、合同订立地点：

3、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

十五、合同附件

附件一：中标通知书

附件二：双方法定代表人证明书及法人授权委托书

附件三：拟派项目管理人员一览表

此页无正文。

甲方：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

（盖章）

法定代表人

或授权代理人：

签订日期：      年   月   日

乙方：

（盖章）

法定代表人

或授权代理人：

开户行：

账  号：

签订日期：      年   月   日

附件一：中标通知书

附件二：法定代表人证明书及法定代表人授权委托书

附件三：拟派项目管理人员一览表

| 姓名 | 性别 | 职称、职务 | 上岗证号 | 工作分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |